附件3：

平罗工业园区红崖子园污水处理成本构成测算说明

本项目成本数据来源,按照2021年3月份中国市政工程西北设计研究院有限公司关于《宁夏平罗工业园区红崖子园污水处理厂建设项目可行性研究报告》相关数据、实际调查数据相结合测算，具体情况如下：

一、年污水处理能力

按照15000m3 /d处理量、年运行365天估算，年污水处理量547.5万m3

- 污水处理生产成本

- （一）直接工资及福利费

- 包括员工工资、各项保险、福利等，计20人，人员工资按7.5万元/年计，年人工成本费用为150万元。

- （二）直接材料2264.66万元

- 1.药剂费用2154.46万元

（1）PAM（聚乙烯酰胺）

按照设计估算年耗量59.31吨，单价32000元/吨，现实际单价15000元/吨，年费用总额88.96万元。

（2）PAC（碱式氯化铝）

按照设计估算年耗量520.13吨，单价2000元/吨，现实际单价520元/吨。年费用总额27.05万元。

（3）次录酸钠

- 按照设计估算年耗量547.50吨，单价1200元/吨。年费用总额65.70万元。

- （4）乙酸钠

- 按照设计估算年耗量1790.32吨，单价1600元/吨。年费用总额286.45万元。

- （5）浓硫酸（98%）

- 按照设计估算年耗量4380m³，吨，单价1000元/吨。年费用438万元。

- （6）双氧水（33%）

- 按照设计估算年耗量5475m³，吨，单价1500元/吨，现实际单价1220元/吨。年费用667.95万元。

- （7）液碱（32%）

- 按照设计估算年耗量4380m³，吨，单价2000元/吨，现实际单价1325元/吨。年费用580.35万元。

- 2.水费

- 按照实际年耗量63750m³，单价3.2元/m³。年费用20.4万元。由污水处理厂和再生水厂各一半分摊，计10.2万元。

- 3.备品备件、辅助材料等，按年100万元预估。

- （三）动力费907.74万元

（1）电费

- 按照设计变压器容量为8200KVA,基本电价20元/KVA/月，年基本电费196.80万元；年耗电量1665万度，电度电价0.395元/度,年费用657.68万元；实际执行实行单一制电价，没有基本电价，电度电价0.46元/度，年费用765.9万元。

- 蒸汽费

- 按照现实际污水处理和再生水处理年耗量11820m³，单价240元/吨，年费用283.68万元，污水处理分摊141.84万元。

- （四）折旧费

- 按照《定价成本监审专门技术规范—固定资产折旧费用的确定》规定：全部或部分由政府补助或社会无偿投入形成的固定资产，其折旧原则上不应计入定价成本，但后续支出可以计入定价成本。如政府允许计提折旧筹集更新改造资金的，该部分固定资产折旧可以计入定价成本，但应当在定价成本核定表中单独反映。该项目企业贷款形成的固定资产占总投资的46%，故固定资产折旧的46%，计入定价成本。

- （五）修理费

按照固定资产原值（不含建设期利息）的2%计算，年修理费588.82万元,实际修理费140万元。

（六）污泥外运处置费

- 按照设计估算年产污泥4563吨，处置费用120元/吨，年费用54.75万元。

（七）检验检测费

- 按照现实际污水处理和再生水处理年费用40万元，污水处理水厂分摊20万元。

- 三、期间费用

- 期间费用为组织和管理生产经营活动发生的费用，不能直接计入产品成本，包括差旅费、办公费、保险费、财务费用（利息430万元）。按照600万元/年计算。

- 四、污水处理营运成本总额为4750.47万元。

- 五、单位污水运营成本：4750.47/547.5=8.68元/m3。